| Termékismertető adatlap |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyártó |  | Ariston |  |  |
| Modellazonosító |  | Clas One Net 24 EU |  |  |
| Cikkszám |  |  |  | 3301116 |
| Energiaosztály |  |  |  | A |
| Használati melegvíz termelés energiaosztálya |  |  |  | A |
| Fogyasztási profil |  |  |  | XL |
| Max/min fűtő teljesítmény (80°C-60°C) Pn |  | kW |  | 22,0/3,7 |
| Max/min fűtő teljesítmény (50°C-30°C) Pn |  | kW |  | 24,4/4,1 |
| Használati melegvíz termelés Max/min fűtő teljesítmény Pn |  | kW |  | 24,9/3,5 |
| Égés hatásfok (égéstermék) |  | % |  | 98 |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (30/50°C) |  | % |  | 107,3/96,7 |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (60/80°C) |  | % |  | 97,5/87,8 |
| 30%-os hatásfok (30°C) |  | % |  | 109,8/98,9 |
| Fűtési rendszer max/min hőmérséklete magas hőm. körön |  | °C |  | 82/35 |
| Használati melegvíz max/min hőmérséklet |  | °C |  | 60/36 |
| Zajszint |  | dB |  | 49 |
| Melegvíz mennyiség ΔT =25°C |  | l/min |  | 14,5 |
| Melegvíz mennyiség ΔT =35°C |  | l/min |  | 10,4 |
| Elektromos csatlakozás |  | V/Hz |  | 230/50 |
| Elektromos teljesítmény |  | W |  | 104 |
| Elektromos részek védelmi osztálya |  | IP |  | X5D |
| Méretek (Magasság/Szélesség/Mélység) |  | mm |  | 745 x 400 x 315 |
| Súly |  | kg |  | 29,7 |